1 Цель работы

Цель работы – познакомиться с порядком обработки результатов прямых измерений с многократными наблюдениями.

2 Термины и определения

Результат измерения физической величины; результат измерения; результат: Значение величины, полученное путем ее измерения.

Неисправленный результат измерений величины: Результат измерений величины, полученный до введения в него поправки в целях устранения систематических погрешностей.

Исправленный результат измерений величины: Результат измерений величины, полученный после введения поправки в целях устранения систематических погрешностей в неисправленный результат измерений величины.

Неисправленная оценка измеряемой величины: Среднее арифметическое значение результатов измерений величины до введения в них поправки в целях устранения систематических погрешностей.

Исправленная оценка измеряемой величины: Среднее арифметическое значение результатов измерений величины после введения поправки в целях устранения систематических погрешностей в неисправленную оценку измеряемой величины.

Группа результатов измерений величин: Несколько результатов измерений (не менее четырех, n ≥ 4), полученных при измерениях одной и той же величины, выполненных с одинаковой тщательностью, одним и тем же средством измерений, одним и тем же методом и одним и тем же оператором.

Погрешность измерения: Разность между результатом измерения величины и действительным (опорным) значением величины.

Случайная погрешность измерения; случайная погрешность: Составляющая погрешности измерения, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) при повторных измерениях одной и той же величины, проведенных с одинаковой тщательностью.

Систематическая погрешность измерения; систематическая погрешность: Составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же величины, проведенных с одинаковой тщательностью.

Неисключенная систематическая погрешность измерения: Составляющая погрешности измерения, обусловленная погрешностью оценивания систематической погрешности, на которую введена поправка, или систематической погрешностью, на которую поправка не введена.

Грубая погрешность измерения: Погрешность измерения, существенно превышающая зависящие от объективных условий измерений значения систематической и случайной погрешностей.

3 Порядок обработки результатов измерений

При статистической обработке группы результатов прямых многократных независимых измерений выполняют следующие операции:

- исключают известные систематические погрешности из результатов измерений;

- вычисляют оценку измеряемой величины;

- вычисляют среднее квадратическое отклонение результатов измерений;

- проверяют наличие грубых погрешностей и при необходимости исключают их;

- проверяют гипотезу о принадлежности результатов измерений нормальному распределению;

- вычисляют доверительные границы случайной погрешности (доверительную случайную погрешность) оценки измеряемой величины;

- вычисляют доверительные границы (границы) неисключенной систематической погрешности оценки измеряемой величины;

- вычисляют доверительные границы погрешности оценки измеряемой величины.

4 Исходные данные для выполнения задачи

Исходные данные для выполнения задачи представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные

| Вариант | Результаты измерений | Неисключенные систематические погрешности |
| --- | --- | --- |
| 8 | 5,16 | 5,13 | 5,22 | 5,29 | 5,27 | 5,36 | 5,21 | 5,28 | 5,24 | 6,17 | 0,11 | 0,08 |
|  | 5,18 | 6,35 | 5,28 | 5,19 | 5,33 | 5,28 | 5,14 | 5,39 | 5,23 | 5,39 |  |  |

5 Обработка результатов прямых многократных измерений

1) Исключать систематические погрешности из результатов измерений не требуется, поскольку нет известных систематических погрешностей.

2) Определяем среднее арифметическое значение  по формуле:

,	(1)

где     – i-й результат измерения;

n – число результатов измерений,

.

3) Вычисляем среднее квадратическое отклонение S группы по формуле:

,	(2)

.

4) Исключим грубые ошибки (промахи), используя критерий Граббса, сравнивая  и  с теоретическим значением  при выбранном уровне значимости q.

и  определим по формулам:

, ,	(3)

где     – наименьший результат измерений;

– наибольший результат измерений.

В данном случае =6,35 и =5,13, тогда:

,

.

Критическое значение  для критерия Граббса при n=20 и q>5 %  =2,709 [1]. Поскольку >, то, =6,35  исключаем как маловероятное значение.

Вычисляем  и S заново:

,

.

В данном случае =6,17 и =5,13, тогда:

,

.

Критическое значение  для критерия Граббса при n=19 и q>5 %  =2,681 [1]. Поскольку >, то, =6,17  исключаем как маловероятное значение.

Вычисляем  и S заново:

,

.

В данном случае =5,39 и =5,13, тогда:

,

.

Критическое значение  для критерия Граббса при n=18 и q>5 %  =2,651 [1]. Поскольку < и <, то =5,39 и =5,13 не считаем промахами и сохраняем в ряду результатов измерений.

5) Рассчитаем среднее квадратическое отклонение среднего арифметического (оценки измеряемой величины)  по формуле:

,	(4)

.

6) Проверим гипотезу о том, что результаты измерений принадлежат нормальному распределению.

При числе результатов измерений 15<n50 для проверки принадлежности их к нормальному распределению предпочтителен составной критерий. Если гипотеза о нормальности отвергается хотя бы по одному из критериев, считают, что распределение результатов измерения отлично от нормального.

Критерий 1.

Вычисляем значение  по формуле [1]:

,	(5)

где    – смещенное СКО,

,	(6)

.

Таблица 2 – Результаты вычислений

| № |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5,16 | -0,094 | 0,094 |
| 2 | 5,13 | -0,124 | 0,124 |
| 3 | 5,22 | -0,034 | 0,034 |
| 4 | 5,29 | 0,036 | 0,036 |
| 5 | 5,27 | 0,016 | 0,016 |
| 6 | 5,36 | 0,106 | 0,106 |
| 7 | 5,21 | -0,044 | 0,044 |
| 8 | 5,28 | 0,026 | 0,026 |
| 9 | 5,24 | -0,014 | 0,014 |
| 10 | 5,18 | -0,074 | 0,074 |
| 11 | 5,28 | 0,026 | 0,026 |
| 12 | 5,19 | -0,064 | 0,064 |
| 13 | 5,33 | 0,076 | 0,076 |
| 14 | 5,28 | 0,026 | 0,026 |
| 15 | 5,14 | -0,114 | 0,114 |
| 16 | 5,39 | 0,136 | 0,136 |
| 17 | 5,23 | -0,024 | 0,024 |
| 18 | 5,39 | 0,136 | 0,136 |
|  |  |  | ∑=1,17 |

Тогда согласно формуле (5):

.

Результаты измерений в ряду считают распределенными нормально, если:

.	(7)

где    и  – квантили распределения, получаемые из таблиц в [1] n,  и , причем  – заранее выбранный уровень значимости.

При =0,05 определяем =0,7270 и =0,8826 [1].

Поскольку неравенство (7) выполняется , то в соответствии с первым критерием (при уровне значимости =0,05) результаты измерений распределены по нормальному закону.

Критерий 2.

Считают, что результаты измерений принадлежат нормальному распределению, если не более m разностей превысили значение:

,	(8)

где     S – среднее квадратическое отклонение, вычисляемое по формуле (2)

– верхний квантиль распределения нормированной функции Лапласа, отвечающий вероятности Р/2.

Значения вероятности Р определяют из таблиц в [1] по выбранному уровню значимости , и числу результатов измерений n.

При =0,05 и n=18 определяем P=0,98 и m=1 [1]. Тогда по таблице значений  определяем 2,33 [1], тогда:

.

Как видно по таблице 2 значение  не превосходит ни одна разность.

Таким образом, оба критерия говорят о том, что распределение результатов измерений можно признать нормальным.

7) Вычислим доверительные границы случайной погрешности по формуле:

,	(9)

где    t – коэффициент Стьюдента.

Коэффициент Стьюдента при n=18 и Р=0,95 равен t=2,1098, тогда:

.

8) Вычислим границы неисключенной систематической погрешности (НСП).

Границу НСП  оценки измеряемой величины при наличии менее трех (m<3) НСП, каждая из которых представлена границами , оценивают по формуле [1]:

,	(10)

.

9) Вычислим доверительные границы погрешности результата измерения по формуле:

,	(11)

где К – коэффициент, зависящий от соотношения случайной составляющей погрешности и НСП;

– суммарное среднее квадратическое отклонение оценки измеряемой величины, вычисляемое по формуле:

.	(12)

где     – среднее квадратическое отклонение НСП, определяемое по формуле:

,	(13)

.

Тогда, согласно формуле (12):

.

Коэффициент К определяем по формуле:

,	(14)

.

Тогда согласно формуле (11):

.

10) Запишем результат измерения (с учётом правил округления) [1]:

, Р=0,95.

Список литературы

1. ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений.

2. Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. – М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2011. – 820 с. Серия : Основы наук.

3. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт-Издат. 2005. – 345 с.

4. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 671 с.