Техническое задание № 6

на выполнение работы по предмету «Энергоснабжение»

1.Тема: «Расчет воздушной линии электропередач».

2. Исходные данные для проектирования:

  - Объект проектирования: «Воздушная линия электропередач».

  - Род тока – трехфазный, переменный, f=50 Гц.

  - Номинальное напряжение 110 кВ.

  - Длина линии l = 145 км; Sном =18 МВА.

  - Продолжительность максимума нагрузки t = более 5000 ч.; cos  =0,88.

  - Характеристика среды:

- 3 район по гололеду;

- 1 район по ветру;

- температура воздуха t =  30 С.

3. Содержание расчетно-пояснительной записки:

3.1 Расчет воздушной линии электропередач;

3.1.1 Выбор сечения по экономической плотности тока;

3.1.2 Выбор сечения по допустимому нагреву;

3.1.3 Электрический расчет воздушной ЛЭП;

3.1.4 Механический расчет воздушной ЛЭП;

3.1.5 Выбор элементов воздушной ЛЭП;

3.1.6 Проверка спроектированной ВЛ на соответствие требованиям ПУЭ.