Тема 10.

Практическая работа №2  по разделу

Синхронные машины.

При анализе данного материала студенту необходимо повторить

конспект лекций - синхронные машины, который выложен на портале.

В представленной работе содержатся примеры решения задач по синхронным машинам и задачи для самостоятельного решения.

- Каждому студенту необходимо  решить две  задачи (задачи для самостоятельного решения), согласно номеру вашего варианта смотри таблицу. Задача №12 является общей для всех студентов, но имеет 10 вариантов условий задачи. Если у вас вариант 11, то выполняете вариант №1.

- Работа, которую вы отправляете на проверку преподавателю, должна содержать (указан вклад в оценку содержимого работы)

- Условие задачи. (10%)

- Решение, т.е. определение необходимых величин, согласно условию задачи.(90%)

- Работу вы можете выполнить любым способом, даже вручную, отсканировать, перевести в PDF и прислать преподавателю.

- Таблица вариантов задач.

| - Номер - варианта | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 | - 17 | - 18 | - 19 | - 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Номера задач | - 1, - 12 | - 2, - 12 | - 3. - 12 | - 4. - 12 | - 5. - 12 | - 6, - 12 | - 7, - 12 | - 8, - 12 | - 9, - 12 | - 10, - 12 | - 11, - 12 | - 1, - 12 | - 2, - 12 | - 3, - 12 | - 4, - 12 | - 5, - 12 | - 6, - 12 | - 7, - 12 | - 8, - 12 | - 9, - 12 |

Примеры решения задач

Задача 1. Шестиполюсный синхронный генератор имеет полную мощность  кВА; номинальное напряжение /230 В; коэффициент мощности  в режиме перевозбуждения; индуктивное сопротивление рассеяния  Ом; индуктивное сопротивление, обусловленное магнитным полем реакции якоря,  Ом. Определить: угол нагрузки ; синхронную частоту вращения ротора ; электродвижущую силу, индуцированную магнитным полем возбуждения, ; относительные значения индуктивных сопротивлений  и синхронного индуктивного сопротивления .

Решение

Синхронная частота вращения ротора, об/мин:

.

Номинальный ток обмотки якоря, А:

.

Активная составляющая тока якоря, А:

.

Реактивная составляющая тока якоря, А:

.

Комплексное значение тока якоря, А:

.

Синхронное индуктивное сопротивление, Ом:

.

Падение напряжения на синхронном индуктивном сопротивлении, В:

.

Комплексное значение ЭДС, индуцированной полем возбуждения, В:

.

Модуль действующего значения ЭДС, В:

.

Угол нагрузки, град.:

.

Базисное сопротивление, Ом:

.

Относительные значения индуктивных сопротивлений, о.е.:

;   ;  .

Задача 2. Трехфазный синхронный генератор мощностью  кВА, напряжением  кВ при частоте тока  Гц и частоте вращения  об/мин имеет коэффициент полезного действия  %. Генератор работает в номинальном режиме с коэффициентом мощности . Схема соединения обмотки статора – «звезда». Определить: активную мощность генератора , ток обмотки статора , мощность приводного механизма , вращающий момент  при непосредственном соединении валов генератора и приводного механизма.

Решение

Активная мощность генератора, кВт:

.

Ток обмотки статора, А:

.

Мощность приводного механизма, кВт:

.

Вращающий момент, Нм:

.

Задача 3. Трехфазный синхронный двигатель номинальной мощностью  кВт, числом полюсов  работает от сети промышленной частоты напряжением  кВ. Перегрузочная способность двигателя , кратность пускового тока , кратность пускового момента . Схема соединения обмотки статора – «звезда». В номинальном режиме работы двигатель имеет коэффициент полезного действия  %, коэффициент мощности при опережающем токе статора . Определить: 1) потребляемую двигателем из сети активную мощность  и ток , суммарные потери мощности , вращающий момент двигателя  при номинальной нагрузке; 2) пусковой ток  и пусковой момент ; максимальный момент , при котором двигатель выпадает из синхронизма.

Решение

Потребляемая двигателем из сети активная мощность, кВт:

.

Потребляемый из сети ток, А:

.

Номинальная частота вращения, об/мин:

.

Развиваемый двигателем вращающий момент, Нм:

.

Суммарные потери мощности в двигателе, кВт:

.

Пусковой момент двигателя, Нм:

.

Пусковой ток двигателя, А:

.

Максимальный момент двигателя, Нм:

.

Задача 4. В трехфазную сеть напряжением  кВ включен потребитель мощностью  кВА при коэффициенте мощности . Определить мощность синхронного компенсатора, который следует подключить параллельно потребителю, чтобы коэффициент мощности сети повысился до значения .

Решение

Активная мощность потребителя при , кВт:

.

Реактивная мощность потребителя при , кВАр:

.

Мощность потребителя при , кВА:

.

Реактивная мощность потребителя при , кВАр:

.

Мощность синхронного компенсатора, кВАр:

.

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1. Ротор трехфазного синхронного генератора имеет 12 полюсов. Частота напряжения на зажимах генератора = 50 Гц. Полезная мощность приводного двигателя 5 кВт. Определить вращающий момент на валу генератора.

Задача 2. Трехфазный синхронный генератор вырабатывает напряжение частотой  Гц. Число полюсов 2р = 2. Приводной двигатель создает вращающий момент на валу  Нм. Определить полезную мощность приводного двигателя.

Задача 3. Трехфазный четырехполюсный синхронный двигатель имеет следующие данные: номинальная мощность  кВт, номинальное напряжение  кВ, коэффициент полезного действия , коэффициент мощности (опережающий ток), частота тока  Гц. Определить частоту вращения ротора, номинальный вращающий момент, активную и реактивную составляющие мощности, потребляемый из сети ток статора и его реактивную составляющую.

Задача 4 . Трехфазный синхронный двигатель включен в сеть напряжением 380 В и развивает на валу мощность 75 кВт. КПД двигателя – 92 %, коэффициент мощности . Определить реактивную составляющую потребляемого из сети тока.

Задача 5. Полная мощность, потребляемая из сети синхронным двигателем,  кВА. Коэффициент мощности . Суммарные потери мощности кВт. Определить коэффициент полезного действия двигателя.

Задача 6. Определить напряжение на зажимах трехфазного синхронного генератора, работающего в режиме холостого хода, при соединении обмотки статора по схеме «треугольник» и «звезда», если известно, что частота  Гц, число последовательно соединенных витков фазы обмотки статора , обмоточный коэффициент , максимальное значение магнитного потока одной фазы Вб.

Задача 7. Трехфазный синхронный двигатель в номинальном режиме имеет технические данные: мощность  кВт, напряжение  В, коэффициент полезного действия  %, коэффициент мощности , угол нагрузки . Определить потребляемый из сети ток и перегрузочную способность двигателя.

Задача 8. Трехфазный синхронный двигатель включен в сеть напряжением 220 В, потребляет линейный ток  А и развивает мощность на валу  кВт. КПД двигателя  %. Определить реактивную мощность, потребляемую двигателем из сети.

Задача 9. Трехфазный синхронный двигатель включен в сеть напряжением  В и потребляет ток  А, КПД двигателя , коэффициент мощности . Определить суммарные потери мощности в двигателе.

Задача 10. Вращающий момент на валу трехфазного синхронного генератора – 48 Нм. Полезная мощность приводного двигателя – 5 кВт. Частота напряжения на зажимах генератора Гц. Определить число полюсов генератора.

Задача 11. Трехфазный синхронный двигатель, номинальная мощность которого  кВт, работает в режиме холостого хода при  кВ и . Определить потребляемый двигателем ток, если суммарные потери мощности 6 кВт.

Данная задача является второй задачей для любого варианта.

Задача 12. Имеется трехфазный синхронный генератор мощностью  с напряжением на выходе  (обмотка статора соединена «звездой») при частоте тока 50 Гц и частоте вращения . КПД генератора при номинальной нагрузке  (табл. 3.2). Генератор работает на нагрузку с . Требуется определить активную мощность генератора при номинальной нагрузке , ток в обмотке статора , мощность первичного двигателя  и вращающий момент  при непосредственном механическом соединении валов генератора и двигателя.

Таблица 3.2

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 330 | 400 | 270 | 470 | 230 | 600 | 780 | 450 | 700 | 500 |
|  | 6.3 | 3.2 | 0.4 | 6.3 | 0.7 | 3.2 | 6.3 | 0.4 | 6.3 | 3.2 |
|  | 92 | 92 | 90 | 91 | 90 | 93 | 93 | 91 | 93 | 92 |
| об.мин | 1000 | 750 | 600 | 1000 | 600 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 600 |