| m | n | k |
| --- | --- | --- |
| 8 | 30 | 3 |

Задача 1

Расчётный вариант выбирается в соответствие с буквенной литерой с помощью табл. 1. Таблица вариантов включает схемы пяти цепей с различными вариантами соединения источников и приёмников электрической энергии (генераторов и нагрузки). Условия задания: источники энергии, численные значения параметров и тип аварийной ситуации указаны в той же таблице. Аварийная коммутация конкретного варианта задаётся ключом, номер которого соответствует числу k.

В симметричной трёхфазной цепи, представляющей собой соединение генератора и приёмника возникает аварийная ситуация в виде короткого замыкания или обрыва провода, приводящая через определённое время к установившемуся несимметричному режиму. Для цепи, соответствующей конкретному варианту:

1. Рассчитать действующие и мгновенные значения фазных и линейных токов в нагрузке до и после аварийной коммутации.

2. Рассчитать действующие и мгновенные значения фазных и линейных напряжений на нагрузке до и после аварийной коммутации.

3. Построить в выбранных масштабах топографические диаграммы напряжений и векторные диаграммы токов на нагрузке до и после аварийной коммутации. Диаграммы напряжений и токов должны быть совмещены.

4. Сравнить активные и реактивные мощности потребления нагрузки до и после аварийной коммутации.

### Таблица 1

| Вари- ант | Схема и исходные данные |
| --- | --- |
| # Б | r = 10 Ом , xC = 10 m Ом , xL = 20 m Ом , Emг = 282 В . |

Задача 2

Задание заключаются в определении токов ветвей, возникающих вследствие коммутации. Варианты выбирается в соответствие с буквенной литерой с помощью табл. 2, где кроме схемы и параметров, задан тип воздействий и конкретная коммутация.

1. Для цепи из табл. 2 найти токи всех ветвей и напряжение на реактивном элементе. Построить графики  i(t)  и  u(t)  во временном интервале от начала коммутации до установившегося режима.

2. Дать объяснение физическим процессам, имеющим место в цепи в результате коммутации.

Таблица 2

# Условия задачи

| Вари-ант | Схема и тип К.З. | Напряжения в нормальном режиме |
| --- | --- | --- |
| Б |  | U0 = 10n B = Сonst, r1 = 5m Ом, r2 = 10m Ом, C = n10-6 Ф. |